- 河南省气象学会文件

豫气会发〔2015〕13号

河南省气象学会

关于举办防雷工程资格考试的通知

各有关单位及人员：

根据《河南省防雷工程技术人员资格管理办法》的规定，省气象学会定于2015年12月26日举办防雷工程资格考试，现就有关事项通知如下：

- 一、报名

1.报名条件

（1）年满18周岁，身体健康；

（2）防雷、通信、电子、电力、建筑、计算机和气象等相关专业毕业；

（3）户籍或工作单位在河南省行政区域内。

2.报名时提交材料

（1）纸质报名表一份,同时提供电子版；

（2）学历证书原件及复印件；
   （3）身份证原件及复印件；

（4）近期1寸免冠彩色照片2张。

3.报名时间及地点

（1）报名时间：11月26日—12月18日

（2）报名地点：河南省气象学会秘书处

4.省气象学会秘书处现场审查报名人员资格，通过资格审查后方可参加考试。

二、考试时间及地点

1.考试时间：12月26日 9：00—10：30

2.考试地点：省气象局十二楼会议室（金水路110号）

3.准考证领取:12月25日下午到省气象局三楼气象学会秘书处领取。

三、主要考试内容

防雷法律法规、雷电防护基本原理、防雷国家标准与规范、防雷工程设计与施工等。

四、联系方式

联系人：赵斐苗

电话:0371-65922879

E-mail:hnsqxxh@163.com

省气象局综合管理信息系统/气象学会文秘邮箱

附件:1.河南省防雷工程资格考试报名表

2.河南省防雷工程资格考试大纲

2015年11月24日

附件1

河南省防雷工程资格考试报名表

| 姓 名 |  | 身份证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 电 话 |  |  |  |
| 籍 贯 |  | 手 机 |  |  |  |
| 民 族 |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 学 历 |  |  |
| 专 业 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |

附件2

河南省防雷工程资格考试大纲

第一部分 相关法律规章和制度

一、考试目的

通过本部分的考试，考核考生了解、熟悉和掌握国家和河南省有关防雷减灾管理的法律、法规、规章和相关制度的程度。

二、考试内容

1.熟悉《中华人民共和国气象法》中关于雷电灾害防御的条款。

2.熟悉《气象灾害防御条例》（国务院第570号令）中关于雷电灾害防御的条款。

3.熟悉《河南省气象灾害防御条例》（2009年河南省人民代表大会常务委员会公告第17号）中关于雷电灾害防御的条款。

4.熟悉和掌握《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）中下列条款：

4.1 制定《防雷减灾管理办法》的目的。

4.2 遵守《防雷减灾管理办法》的主体。

4.3 防雷减灾工作方针。

4.4 防雷减灾工作的组织管理机构。

4.5 防雷工程专业设计与施工的管理条款。

4.6 防雷专业技术人员实行资格管理的条款。

4.7 罚则条款。

5.熟悉和掌握《河南省防雷减灾实施办法》（河南省人民政府令第81号）中下列内容：

5.1 雷电灾害防御工作的组织管理主体与管理内容。

5.2 雷电灾害防护装置的安装范围。

5.3 防雷设计审核与竣工验收的实施。

5.4 防雷装置的维护检测。

5.5 单位和个人在雷电灾害救援和调查中应尽的义务。

5.6 罚则条款。

6.熟悉和了解《防雷工程专业资质管理办法》（中国气象局令第25号）中下列内容：

6.1 掌握资质等级的划分和各等级相应的设计、施工范围。

6.2 掌握防雷工程专业设计、施工活动中的禁止条款范围。

6.3 了解申请单位必备的基本条件。

6.4 了解申请单位应提交的书面材料。

6.5 了解资质申报程序。

6.6 掌握监督管理和罚则条款。

7.熟悉和了解《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）中下列内容：

7.1 掌握防雷装置设计审核和竣工验收工作的负责机构。

7.2 掌握防雷装置设计审核和竣工验收的范围。

7.3 了解防雷装置设计审核和竣工验收的程序和要求。

7.4 掌握监督管理和罚则条款。

第二部分 雷电与电磁兼容的基本知识

一、考试目的 
通过本部分的要求，使考生了解雷电的形成，熟悉或掌握雷电的分类，云地闪发生过程，雷电流参数，电磁耦合过程；了解电磁兼容（EMC）的基本知识。 
二、考试内容

1雷电

1.1了解生成雷雨云的基本气象条件。

1.2了解雷雨云形成的物理过程和起电机制。

1.3了解雷雨云的电荷结构(含正极性闪击、负极性闪击)。

1.4熟悉雷电的基本分类(形状分类、空间位置分类)。

1.5了解人类探索雷电的历史和富兰克林的重大贡献。

1.6了解现代监测雷电的状况和方法。

1.7了解雷电的地域分布特征、季节分布和日变化规律。

2雷击

2.1了解云地闪(直击雷)的发生过程；

2.2理解云地闪发生过程中电磁耦合过程；

2.3掌握向下闪击的四种组合形式(GB50057附录F条文说明)。

2.4掌握向上闪击的五种组合形式(GB50057附录F条文说明)。

2.5了解雷击选择性（活动规律）。

2.6掌握建筑物易受雷击的部位。

3雷电参数

3.1理解雷电是原生电磁干扰源。

3.2理解几个常用的雷击参数及定义。

3.3熟练掌握三种典型雷击形式（电流—时间）波形图；

3.4熟练掌握闪击时三种雷击对应的雷流参数及在GB50057中的应用；

3.5掌握雷电流的电荷量(Qs)，单位能量(W/R)与雷电流幅值(I)和半值时间(T2)的计算关系式。能计算出在电流值相同时，采用8/20μs波形试验与采用10/350μs波形试验的电荷量之比值。

4雷电危害

4.1理解雷电形成危害的几种种类和定义：1.直击雷、2.闪（雷）电感应；（静3. 闪电电涌侵入、4.球雷、5雷击电磁脉冲；

4.2理解雷电的主要破坏形式。

4.3熟悉雷电灾害的时空分布特征。

4.4了解电磁兼容（EMC）在现代科技中的地位和重要性。

4.5理解电磁耦合过程（基本要素含干扰源、耦合途径、敏感设备等）。

5雷电防护

5.1了解接闪杆的应用范围及局限性。

5.2理解击距(滚球半径hr)的目的意义。

5.3掌握外部防雷装置拦截原理和击距（滚球半径）与雷电流大小的关系式。

5.4理解确定接闪器保护范围的三种方法：滚球法、保护角、法拉弟法。

5.5理解滚球半径hr、防雷类别、接闪网格的相互联系；

第三部分 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）标准等内容

一、考试目的 
通过本部分的考试，考核考生对强制性国家防雷标准的熟悉和掌握程度。 
二、考试内容 
（一）《建筑物防雷设计规范》（GB50057―2010）部分 
1．总则 
1.1 掌握防雷设计的目的。 
1.2 掌握规范的适用范围。 
1.3 掌握防雷设计应在哪些基础上确定防雷装置的形式和布置。 
2．建筑物的防雷分类 
2.1 掌握根据那几项原则进行防雷分类。 
2.2 掌握哪些建（构）筑物应划为第一类防雷建筑物。 
2.3 掌握哪些建（构）筑物应划为第二类防雷建筑物。 
2.4 掌握哪些建（构）筑物应划为第三类防雷建筑物。 
2.5 熟悉爆炸、火灾等危险建筑的环境分类及防雷分类的对应关系。 
3．建筑物的防雷措施 
3.1 基本规定 
3.1.1 掌握各类防雷建筑物一般应分别采取哪些防护措施。 
3.2 第一类防雷建筑物的防雷措施 
3.2.1 掌握第一类防雷建筑物应采取哪些防直击雷的措施。 
3.2.2 掌握独立接闪杆、架空接闪线（网）的支柱及其接地装置至被保护建筑物及其管道、电缆等金属物的安全距离要求。 
3.2.3 掌握架空接闪线（网）至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离要求。 
3.2.4 掌握独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网的接地电阻值要求。 
3.2.5 掌握第一类防雷建筑物防闪电感应的措施。 
3.2.6 掌握第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入的措施。 
3.2.7 熟悉当难以装设独立的外部防雷装置时，混合组成的接闪器安装在建筑物上应满足哪些条件。 
3.2.8 掌握计算防直击雷的环形接地体所需补加人工水平接地体和人工垂直接地体的条件及方法。 
3.2.9 掌握防侧击的措施。 
3.2.10 掌握电涌保护器的选项和计算方法。 
3.2.11 掌握输送火灾爆炸危险物质和具有阴极保护的埋地金属管道的防雷要求。 
3.2.12 掌握树木临近建筑物时的防雷要求。 
3.3 第二类防雷建筑物的防雷措施 
3.3.1 掌握第二类防雷建筑物应采取的防直击雷的措施。 
3.3.2 掌握突出屋面的放散管、风管、烟囱等应采用的防雷措施。 
3.3.3 掌握防直击雷接地装置与防雷电感应、电气设备、信息系统等接地间关系和具体要求。 
3.3.4 掌握利用建筑物的钢筋作防雷装置时的规定。 
3.3.5 掌握当土壤电阻率≤3000Ω•m时，不计及接地电阻值的条件和对接地体的规定。 
3.3.6 掌握第二类防雷建筑物防闪电感应的措施。 
3.3.7 掌握防高电位反击的措施。 
3.3.8 掌握防闪电电涌侵入的措施。 
3.3.9 掌握高度超过45m的建筑物防雷要求（含侧击雷防护要求）。 
3.3.10 掌握对有爆炸危险的露天钢质封闭气罐的防雷要求。 
3.4 第三类防雷建筑物的防雷措施 
3.4.1 掌握第三类防雷建筑物应采取的防直击雷的措施。 
3.4.2 掌握专设引下线和接地装置的要求。 
3.4.3 掌握利用基础内钢筋网做接地体时，在地面以下0.5m处，每根引下线所连接的钢筋表面积总和的要求。 
3.4.4 掌握当土壤电阻率≤3000Ω•m时，不计及接地电阻值的条件和对接地体的规定。 
3.4.5 掌握砖烟囱、钢筋混凝土烟囱防直击雷的措施。 
3.4.6 掌握防高电位反击的措施。 
3.4.7 掌握防闪电电涌侵入的措施。 
3.4.8 掌握高度超过60m的建筑物防雷要求（含侧击雷防护要求）。 
3.5 其它防雷措施 
3.5.1 掌握一座建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时，其防雷分类和防雷措施的规定。 
3.5.2 掌握一座建筑物中仅有部分为第一、二、三类防雷建筑物时，其防雷措施的规定。 
3.5.3 掌握固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其它用电设备的线路，应采取的防雷措施。 
3.5.4 掌握粮、棉及易燃物大量存放的露天场地的防直击雷要求。 
3.5.5 掌握防接触电压和跨步电压的措施。 
3.5.6 了解第二类和第三类防雷建筑物屋顶装置可不附加接闪器保护的条件。 
4．防雷装置 
4.1 掌握防雷装置各种材料的使用条件和等电位连接导体的截面要求。 
4.2 掌握接闪器的材料和尺寸要求。 
4.3 掌握接闪带（网）的材料和尺寸要求。 
4.4 掌握架空接闪线（网）的材料和尺寸要求。 
4.5 掌握明敷接闪导体固定支架的要求。 
4.6 掌握第二、三类防雷建筑物利用金属屋面作接闪器的要求。 
4.7 掌握第二、三类防雷建筑物利用屋顶上永久性金属物质作接闪器时的要求。 
4.8 掌握各类防雷建筑物滚球半径规定值。 
4.9 掌握各类防雷建筑物接闪网格尺寸的规定值。 
4.10 掌握明敷和暗敷引下线的材料、尺寸和敷设要求。 
4.11 掌握设置断接卡和连接板的要求。 
4.12 掌握人工垂直接地体、人工水平接地体和接地板的材料和尺寸要求。 
4.13 掌握人工接地体埋设的技术要求。 
4.14 熟悉降低接地装置接地电阻的方法。 
4.15 熟悉防直击雷的专设引下线与出入口或人行道的安全距离要求。 
5．防雷击电磁脉冲 
5.1 基本规定 
5.1.1 掌握防雷击电磁脉冲的基本规定。 
5.1.2 掌握在何种情况下，应在建筑物预埋等电位连接板。 
5.1.3 掌握当电源采用TN系统时，从建筑物内总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统的要求和其意义。 
5.2 防雷区和防雷击电磁脉冲 
5.2.1 熟记防雷区的定义，掌握划分防雷区的原则、目的和特征。 
5.2.2 能熟练的填出GB50057-2010图6.2.2的相关内容。 
5.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求 
5.3.1 熟悉屏蔽的目的和基本屏蔽措施。 
5.3.2掌握在格栅形大空间屏蔽物附近发生雷击时，屏蔽体内部的磁场强度计算方法。 
5.3.3 熟悉闪电击在建筑物附件磁场强度最大的最坏情况下，雷击点与屏蔽空间之间平均距离的最小值计算原理和方法，掌握各类防雷建筑物雷电流与滚球半径的对应关系和计算方法。 
5.3.4 掌握闪电直接击在格栅形大空间屏蔽上时，屏蔽体内磁场强度的计算方法。 
5.3.5 掌握接地和等电位连接除应符合一般建筑物的防雷要求外，还应符合哪些规定。 
5.3.6 掌握穿过防雷区界面和在一个防雷区内部的金属物和建筑物内系统的等电位连接要求。 
5.4 电涌保护器（SPD） 
5.4.1 熟悉SPD的定义、分类（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级试验；电压开关型、限压型和组合型）定义。 
5.4.2 熟悉SPD的重要技术参数定义（Uс、Uр、In、Iimp、Imax等）。 
5.4.3 掌握SPD的选择要求和方法。 
5.4.4 了解屏蔽层满足同流能力的界面要求。 
5.4.5 掌握选用SPD的Uｐ与被保护设备耐冲击过电压额定值的关系。 
5.4.5 掌握电涌保护器安装位置和放电电流选择要求。 
5.4.6 掌握电涌保护器有效电压保护水平计算方法和要求。 
6.其他应掌握的内容（GB50057-2010） 
6.1 能熟练进行建筑物年预计雷击次数计算。 
6.2 在给出换算系数的情况下，能进行接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算。 
6.3 掌握接地体有效长度的判定和计算方法。 
6.4 熟练掌握用绘图法和计算法计算单支（双支等高、四支等高）接闪杆保护范围。 
6.5 熟悉分流系数的选择和计算。 
6.6 了解闪击时可能出现的三种雷击形式以及对应的雷电流参数。 
6.7 熟悉GB50057-2010中名词术语解释的全部内容。 
（二）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)部分 
1．总则 
1.1 掌握规范的适用范围。 
1.2 熟悉建筑物电子信息系统综合防雷系统 。 
2．术语 
熟悉名词术语解释的全部内容。 
3．雷电防护分区 了解地区雷暴日等级划分依据和各雷区的规定。 
4．雷电防护等级划分和雷击风险评估 4.1熟悉建筑物电子信息系统的雷电防护等级划分依据和方法。 
4.2熟悉按防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级的内容。 
4.3掌握建筑物电子信息系统雷电防护等级的选择表内容。 
4.4了解按风险管理进行雷击风险评估的相关要求和方法。 
5．防雷设计 
5.1一般规定 
5.1.1掌握需要保护的电子信息系统必须采取哪些措施。 
5.1.2熟悉新、改、扩建工程的防雷设计应收集哪些相关资料。 
5.2等电位连接与共用接地系统设计 
5.2.1掌握在电子信息系统机房实施等电位连接及要求。 
5.2.2熟悉等电位接地端子板的种类，设置在何处，接地选用的材料和规格有哪些规定。 
5.2.3掌握防雷接地与其它接地共用一组接地装置时有何规定。 
5.2.4熟悉人工接地体的设置及与自然接地体之间的利用关系。 
5.2.5熟悉接地线和等电位连接的其它要求。 
5.3屏蔽及布线 
5.3.1掌握电子信息系统机房的屏蔽有哪些规定。 
5.3.2掌握线缆屏蔽有哪些规定。 
5.3.3掌握线缆敷设有哪些规定。 
5.4浪涌保护器的选择 
5.4.1掌握当电源采用TN系统时，从建筑物内总配电柜（箱）引出的配电线路必须采用TN-S系统的要求和其意义。 
5.4.2了解最大持续工作电压Uc的规定。 
5.4.3掌握SPD安装位置及产品选用的要求。 
5.4.4掌握浪涌保护器冲击电流计算方法。 
5.4.5掌握浪涌保护器的能级配合要求。 
5.4.6掌握浪涌保护器的冲击电流和标称放电电流推荐表的使用条件和规定。 
5.4.7熟悉电源线路浪涌保护器有效保护水平、振荡保护距离和感应保护距离的要求和计算方法。 
5.4.8掌握信号线路浪涌保护器的相关规定。 
5.4.9掌握天馈线缆浪涌保护器的相关规定。 
5.5电子信息系统的防雷与接地 
5.5.1掌握通信接入网和电话交换系统防雷与接地的规定。 
5.5.2掌握信息网络系统防雷与接地的规定。 
5.5.3掌握安全防范系统防雷与接地的规定。 
5.5.4掌握火灾自动报警及消防联动控制系统防雷与接地的规定。 
5.5.5掌握建筑设备管理系统防雷与接地的规定。 
5.5.6掌握有线电视系统防雷与接地的规定。 
5.5.7掌握移动通信基站防雷与接地的规定。 
5.5.8掌握卫星通信系统防雷与接地的规定。 
6．防雷施工 
6.1熟悉一般规定的内容。 
6.2接地装置 
6.2.1掌握钢质接地装置采用焊接连接时，其搭接长度的规定。 
6.2.2掌握当接地装置使用铜质，或铜质与钢质共同使用时，应采用什么连接方法。 
6.3接地线 
6.3.1掌握连接室内总等电位端子板与接地装置的接地线，其材料规格和布线有何要求。 
6.3.2掌握接地线与金属管道等自然接地体连接的有关规定。 
6.4等电位接地端子板 
6.4.1掌握在钢筋混凝土建筑物中的电子信息系统机房，等电位接地端子板设置的规定。 
6.4.2掌握在砖混结构建筑物条件下，如何设置总等电位连接带；如何在电子信息系统机房内设置等电位连接带。 
6.5浪涌保护器 
6.5.1掌握各类SPD连接线的最小截面积的要求。 
6.5.2掌握各类SPD应安装的位置的要求。 
6.5.3掌握SPD连接线的安装要求。 
6.6线缆敷设 
6.6.1掌握各类各类线缆的敷设规定。

第四部分 被保护设备及相关标准

一、考试目的 
通过本部分的考试，检验考生对建筑电气工程设计基本图形和文字符号，防雷、接地和等电位联结安装规范做法，低压配电接地形式的掌握程度，同时要求考生熟悉或掌握相关标准中有关防雷要求。 
二、考试内容 
1.熟悉防雷与接地（含等电位联结）安装的规范做法（《建筑物防雷设施安装》99D501-1、02D501-2、03D501-3、03D501-4）。 
2.掌握建筑电气工程设计中常用的基本图形和文字符号（OODX001）。 
3.掌握电涌保护器设计与应用中规定及做法（L3D503）。 
4.掌握低压配电系统的几种形式（GB50054-2011和GB50057-2010）。 
5.掌握电子计算机机房设计基本要求和过电压保护《电子计算机机房设计规范》（GB50174－2008）和《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887－2011）。 
6.熟悉《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）中防雷要求。 
7.熟悉《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）中的防雷要求。

8.熟悉《智能建筑设计标准》（GB/T50314—2006）中各种智能化系统的基本组成及其防雷要求。 
9.熟悉《综合布线系统工程设计规范》（GB／T50311－2007）中防雷要求。 
10.熟悉《石油库设计规范》（GB50074－2002）中防雷要求。 
11.熟悉《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599－2009）中防雷要求。 
12.熟悉《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050－2008）中的技术要求。 
13.熟悉《防止静电事故通用导则》（GB12158－2006）中防静电技术要求。 
14.熟悉《古建筑防雷工程技术规范》GB51017-2014中的防雷设计、施工技术要求。

15.熟悉《建筑物防雷装置施工与验收规范》GB50601—2010中的防雷施工与验收技术要求。